# Inhaltsverzeichnis

ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe	4

ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe V2A	4

ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe V4A	5

ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe	5

ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe V2A	6

ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe V4A	6

ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe	7

ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe V2A	7

ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe V4A	8

ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe	8

ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe V2A	9

ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe V4A	9

ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe	10

ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe V2A	10

ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe V4A	11

ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe	11

ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe V2A	12

ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe V4A	12

ASCHL NIROPIPE Winkelabzweiger V4A	13

ASCHL NIROPIPE Winkelabzweiger reduziert V4A	13

ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr	14

ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr V2A	14

ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr V4A	15

ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision	15

ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision V2A	16

ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision V4A	16

ASCHL NIROPIPE Langmuffe	17

ASCHL NIROPIPE Langmuffe V2A	17

ASCHL NIROPIPE Langmuffe V4A	18

ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe	18

ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe V2A	19

ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe V4A	19

ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe	20

ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe V2A	20

ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe V4A	21

ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – größer werdend V4A	21

ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – größer werdend V4A	22

ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – kleiner werdend V4A	22

ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – kleiner werdend V4A	23

ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – größer werdend V4A	23

ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – größer werdend V4A	24

ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – kleiner werdend V4A	24

ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – kleiner werdend V4A	25

ASCHL NIROPIPE Beruhigungsstrecke V4A	25

ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5°	26

ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5° V2A	26

ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5° V4A	27

ASCHL NIROPIPE Ratten-Stop V2A	27

ASCHL NIROPIPE Ratten-Stop V4A	28

ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang mit Innengewinde V4A	28

ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang mit Außengewinde V4A	29

ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang von Gussrohr V4A	29

ASCHL NIROPIPE Stopfen V4A	30

ASCHL NIROPIPE Stopfen mit Sicherung V4A	30

ASCHL NIROPIPE Sicherungsschelle V4A	31

ASCHL NIROPIPE Reinigungsverschluss V2A	31

ASCHL Dichtung Übergang Niropipe-Gussrohr	32

ASCHL Dichtung Übergang Gussrohr-Niropipe	32

ASCHL Dichtungen EPDM einlippig (Standard / wärmebeständig)	33

ASCHL Dichtungen EPDM doppellippig (Standard / wärmebeständig)	33

ASCHL Dichtungen NBR einlippig (gasbeständig / ölbeständig)	34

ASCHL Dichtungen NBR doppellippig (gasbeständig / ölbeständig)	34

ASCHL Dichtungen FPM einlippig (hochtemperaturbeständig)	35

ASCHL Dichtungen FPM doppellippig (hochtemperaturbeständig)	35

ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 48-53)	36

ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 76-81)	36

ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 110-116)	37

ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 159-165)	37

ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 199-204)	38

ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 47-52)	38

ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 73-78)	39

ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 108-115)	39

ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 156-162)	40

ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 199-208)	40

ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 47-51)	41

ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 75-80)	41

ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 106-112)	42

ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 159-165)	42

ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 199-204)	43

ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 47-50)	43

ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 70-76)	44

ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 106-112)	44

ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 159-168)	45

ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 219-225)	45

ASCHL Schlaganker M8	46

ASCHL Schlaganker M10	46

ASCHL Schlaganker M12	47

ASCHL Schlaganker M16	47

ASCHL Gewindestangen V2A M8	48

ASCHL Gewindestangen V4A M8	48

ASCHL Gewindestangen V2A M10	49

ASCHL Gewindestangen V4A M10	49

ASCHL Gewindestangen V2A M12	50

ASCHL Gewindestangen V4A M12	50

ASCHL Gewindestangen V2A M16	51

ASCHL Gewindestangen V4A M16	51

ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M8	52

ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M10	52

ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M12	53

ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M16	53

ASCHL Grundplatte „Easy“ V4A M8	54

ASCHL Grundplatte „Easy“ V4A M10	54

### ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe

Abflussrohre aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 --> Wandstärke 1 mm,

Dimension DN 150 --> Wandstärke 1,25 mm,

Dimension DN 200 --> Wandstärke 1,5 mm

Artikel Nr: RMM/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe V2A

Abflussrohre aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Länge: 150 / 250/ 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RMM/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Muffe V4A

Abflussrohre aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Länge: 150 / 250/ 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RMM/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe

Rohrbogen aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Winkel: 15° / 30° / 45° / 87,5°

Dimension DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RBG/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe V2A

Rohrbogen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 15° / 30° / 45° / 87,5°

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RBG/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Rohrbogen mit Muffe V4A

Rohrbogen aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 15° / 30° / 45° / 87,5°

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RBG/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe

Abzweiger aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: AZ/…/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe V2A

Abzweiger aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: AZ/…/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abzweiger mit Muffe V4A

Abzweiger aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: AZ/…/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe

Abzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, reduziert, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100, 200/150

Artikel Nr: AZ/…/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe V2A

Abzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, reduziert, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100, 200/150

Artikel Nr: AZ/…/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abzweiger reduziert mit Muffe V4A

Abzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, reduziert, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100, 200/150

Artikel Nr: AZ/…/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe

Doppelabzweiger aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DAZ/…/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe V2A

Doppelabzweiger aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DAZ/…/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe V4A

Doppelabzweiger aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DAZ/…/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe

Doppelabzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, reduziert, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100

Artikel Nr: DAZ/…/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe V2A

Doppelabzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, reduziert, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100

Artikel Nr: DAZ/…/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger reduziert mit Muffe V4A

Doppelabzweiger reduziert aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, reduziert, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100

Artikel Nr: DAZ/…/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Winkelabzweiger V4A

Winkelabzweiger aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,

Winkel: 45° / 87,5°

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: WAZ/…/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Winkelabzweiger reduziert V4A

Winkelabzweiger aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, reduziert, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,

Winkel: 45° / 87,5°

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/110

Artikel Nr: WAZ/…/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr

Reinigungsrohr aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A),mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Dimensionen: DN 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RR/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr V2A

Reinigungsrohr aus Edelstahl 1.4301 (V2A),mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RR/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reinigungsrohr V4A

Reinigungsrohr aus Edelstahl 1.4404 (V4A),mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: RR/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision

Bogen mit Revision aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A),mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,

Winkel: 87,5 °
Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: RBGR/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision V2A

Bogen mit Revision aus Edelstahl 1.4301 (V2A),mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 87,5 °
Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: RBGR/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision V4A

Bogen mit Revision aus Edelstahl 1.4404 (V4A),mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 87,5 °
Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: RBGR/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Langmuffe

Langmuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: LM/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Langmuffe V2A

Langmuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: LM/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Langmuffe V4A

Langmuffe aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: LM/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe

Doppelmuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DM/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe V2A

Doppelmuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DM/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Doppelmuffe V4A

Doppelmuffe aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DM/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe

Schiebemuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: SM/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe V2A

Schiebemuffe aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: SM/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Schiebemuffe V4A

Schiebemuffe aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: SM/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – größer werdend V4A

Reduktion exzentrisch – größer werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100

Artikel Nr: REDG/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – größer werdend V4A

Reduktion exzentrisch – größer werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 50/70, 50/100, 70/100, 100/150

Artikel Nr: REDG/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – kleiner werdend V4A

Reduktion exzentrisch – kleiner werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: REDK/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – kleiner werdend V4A

Reduktion exzentrisch – kleiner werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 70/50, 100/50, 100/70, 150/100

Artikel Nr: REDK/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – größer werdend V4A

Reduktion zentrisch – größer werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 150

Artikel Nr: REDZG/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – größer werdend V4A

Reduktion zentrisch – größer werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 150/200

Artikel Nr: REDZG/150/200S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – kleiner werdend V4A

Reduktion zentrisch – kleiner werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 200

Artikel Nr: REDZK/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – kleiner werdend V4A

Reduktion zentrisch – kleiner werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimensionen: DN 200/150

Artikel Nr: REDZK/200/150S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Beruhigungsstrecke V4A

Beruhigungsstrecke aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,

Dimensionen: DN 100 / 150

Artikel Nr: BS/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5°

Siphon aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, 
Winkel: 87,5°,

Dimension DN 50 / 70 / 100 / 150 /

Artikel Nr: SPH/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5° V2A

Siphon aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 87,5°,

Dimension DN 50 / 70 / 100 / 150 /

Artikel Nr: SPH/…/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Siphon 87,5° V4A

Siphon aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 87,5°,

Dimension DN 50 / 70 / 100 / 150 /

Artikel Nr: SPH/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Ratten-Stop V2A

aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimension: DN 100

Artikel Nr: Rattenstop

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Ratten-Stop V4A

aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimension: DN 100

Artikel Nr: RattenstopS

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang mit Innengewinde V4A

Abflussrohr mit Übergang mit Innengewinde aus Edelstahl 1.4404 (V4A),

Größen: 1“ / 1¼“ / 1½“ / 2“

Dimension: DN 50

Artikel Nr: UVGE/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang mit Außengewinde V4A

Abflussrohr mit Übergang mit Außengewinde aus Edelstahl 1.4404 (V4A),

Größen: 1¼“ / 1½“ / 2“

Dimension: DN 50

Artikel Nr: UAGE/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Abflussrohr mit Übergang von Gussrohr V4A

Abflussrohr mit Übergang von Gussrohr aus Edelstahl 1.4404 (V4A),

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: UVGU/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Stopfen V4A

Stopfen aus Edelstahl 1,4404 (V4A),

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: STF/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Stopfen mit Sicherung V4A

Stopfen mit Sicherung aus Edelstahl 1,4404 (V4A),

Dimension: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: STFS/…/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Sicherungsschelle V4A

Sicherungsschelle aus Edelstahl 1.4404 (V4A), für Druckentwässerung,

max. Betriebsdruck mit Sicherungsschelle:

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 bis 2 bar

DN 150 bis 1 bar

Artikel Nr: SICHRG/…S

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL NIROPIPE Reinigungsverschluss V2A

Reinigungsverschluss aus Edelstahl 1,4301 (V2A),

Dimensionen: DN 100 / 150

Artikel Nr: RV…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Dichtung Übergang Niropipe-Gussrohr

Für Anschluss von Gussrohr an Edelstahl-Muffenrohr, Dichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig,

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DTG/RMM/UVG/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Dichtung Übergang Gussrohr-Niropipe

Für Anschluss an Edelstahl-Muffenrohr, Dichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig,

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DTG/UVG/RMM/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Dichtungen EPDM einlippig (Standard / wärmebeständig)

Dichtung EPDM aus Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk, Standard/wärmebeständig: -35° bis +110° C beständig, einlippig, schwarz,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/EPDM/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Dichtungen EPDM doppellippig (Standard / wärmebeständig)

Dichtung EPDM aus Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk, Standard/wärmebeständig: -35° bis +110° C beständig, doppellippig, schwarz,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/EPDM/…A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Dichtungen NBR einlippig (gasbeständig / ölbeständig)

Dichtung NBR aus Nitril-Butadien-Kautschuk "Chloropren“, C Gasbeständig / Ölbeständig:  -30° bis +80° C beständig, einlippig, schwarz mit gelbem Punkt,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/NBR/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Dichtungen NBR doppellippig (gasbeständig / ölbeständig)

Dichtung NBR aus Nitril-Butadien-Kautschuk "Chloropren“, C Gasbeständig / Ölbeständig:  -30° bis +80° C beständig, doppellippig, schwarz,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/NBR/…A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Dichtungen FPM einlippig (hochtemperaturbeständig)

Dichtung FPM aus Flour-Carbon-Kautschuk "Viton", Hochtemperaturbeständig: -25° bis +200° C, einlippig, violett,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/FPM/…

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Dichtungen FPM doppellippig (hochtemperaturbeständig)

Dichtung FPM aus Flour-Carbon-Kautschuk "Viton", Hochtemperaturbeständig: -25° bis +200° C, doppellippig, grün,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/FPM/…A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 48-53)

Rohrschelle "massiv"  aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3

Spannbereich 48-53

Dimension: DN 50

Artikel Nr: RSM-048-053

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 76-81)

Rohrschelle "massiv"  aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3

Spannbereich 76-81

Dimension: DN 70

Artikel Nr: RSM-076-081

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 110-116)

Rohrschelle "massiv"  aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3

Spannbereich 110-116

Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSM-110-116

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 159-165)

Rohrschelle "massiv"  aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3

Spannbereich 159-165

Dimension: DN 150

Artikel Nr: RSM-159-165

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“V4A (Spannbereich 199-204)

Rohrschelle "massiv"  aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter und Anschlussmutter M10 25x3

Spannbereich 199-205

Dimension: DN 200

Artikel Nr: RSM-199-205

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 47-52)

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3
Temperatur max. 110°C

Spannbereich 47-52

Dimension: DN 50

Artikel Nr: RSMG-047-052

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 73-78)

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3
Temperatur max. 110°C

Spannbereich 73-78

Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSMG-073-078

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 108-115)

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3
Temperatur max. 110°C

Spannbereich 108-115

Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSMG-108-115

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 156-162)

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3
Temperatur max. 110°C

Spannbereich 156-162

Dimension: DN 150

Artikel Nr: RSMG-156-162

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Massiv“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 199-208)

Rohrschelle "massiv", mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Mutter, Anschlussmutter M10 und Profilgummi 25x3
Temperatur max. 110°C

Spannbereich 199-208

Dimension: DN 200

Artikel Nr: RSMG-199-208

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 47-51)

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10

Spannbereich  47-51

Dimension: DN 50

Artikel Nr: RSE-047-051

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 75-80)

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10

Spannbereich 75-80

Dimension: DN 70

Artikel Nr: RSE-075-080

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 106-112)

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10

Spannbereich 106-112

Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSE-106-112

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 159-165)

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10

Spannbereich 159-165

Dimension: DN 150

Artikel Nr: RSE-159-165

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“V4A (Spannbereich 199-204)

Rohrschelle "easy" aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben und Anschlussmutter M8/M10

Spannbereich 199-204

Dimension: DN 200

Artikel Nr: RSE-199-204

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 47-50)

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi
Temperatur max. 110°C

Spannbereich  47-50

Dimension: DN 50

Artikel Nr: RSEG-047-050

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 70-76)

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi
Temperatur max. 110°C

Spannbereich 70-76

Dimension: DN 70

Artikel Nr: RSEG-070-076

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 106-112)

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi
Temperatur max. 110°C

Spannbereich 106-112

Dimension: DN 100

Artikel Nr: RSEG-106-112

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 159-168)

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi
Temperatur max. 110°C

Spannbereich 159-168

Dimension: DN 150

Artikel Nr: RSEG-159-168

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Rohrschellen „Easy“ mit Profilgummi V4A (Spannbereich 219-225)

Rohrschelle "easy" mit Gummieinlage aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Spannschrauben, Anschlußmutter M8/M10, Profilgummi
Temperatur max. 110°C

Spannbereich 219-225

Dimension: DN 200

Artikel Nr: RSEG-219-225

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Schlaganker M8

Schlaganker M8/30 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Bohrung Ø 10

Artikel Nr: SA-M08/30

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Schlaganker M10

Schlaganker M10/40aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Bohrung Ø 12

Artikel Nr: SA-M10/40

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Schlaganker M12

Schlaganker M12/50 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Bohrung Ø 15

Artikel Nr: SA-M12/50

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Schlaganker M16

Schlaganker M16/65 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Bohrung Ø 20

Artikel Nr: SA-M16/65

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Gewindestangen V2A M8

Gewindestangen M8 x 1000 aus Edelstahl 1.4301 (V2A)

Gewinde: M 08, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST2A-M08X1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Gewindestangen V4A M8

Gewindestangen M8 x 1000 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Gewinde: M 08, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST4A-M08X1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Gewindestangen V2A M10

Gewindestangen M10 x 1000 aus Edelstahl 1.4301 (V2A)

Gewinde: M 10, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST2A-M10X1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Gewindestangen V4A M10

Gewindestangen M10 x 1000 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Gewinde: M 10, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST4A-M10X1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Gewindestangen V2A M12

Gewindestangen M12 x 1000 aus Edelstahl 1.4301 (V2A)

Gewinde: M 12, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST2A-M12X1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Gewindestangen V4A M12

Gewindestangen M12 x 1000 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Gewinde: M 12, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST4A-M12X1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Gewindestangen V2A M16

Gewindestangen M16 x 1000 aus Edelstahl 1.4301 (V2A)

Gewinde: M 16, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST2A-M16X1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Gewindestangen V4A M16

Gewindestangen M16 x 1000 aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Gewinde: M 16, Länge 1000 mm

Artikel Nr: GEWST4A-M16X1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M8

Grundplatte „massiv“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Mutter: M 8, Langloch: 9x16 mm, Länge: 77x30 mm

Artikel Nr: GPM-M08

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M10

Grundplatte „massiv“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Mutter: M10, Langloch: 9x16 mm, Länge: 77x30 mm

Artikel Nr: GPM-M10

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M12

Grundplatte „massiv“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Mutter: M12, Langloch: 9x16 mm, Länge: 77x30 mm

Artikel Nr: GPM-M12

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Grundplatte „Massiv“ V4A M16

Grundplatte „massiv“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Mutter: M16, Langloch: 11x25 mm, Länge: 120x40 mm

Artikel Nr: GPM-M16

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Grundplatte „Easy“ V4A M8

Grundplatte „easy“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Mutter: M8, Langloch: 6x8 mm, Länge: 70x20 mm

Artikel Nr: GPE-M08

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

### ASCHL Grundplatte „Easy“ V4A M10

Grundplatte „easy“ aus Edelstahl 1.4404 (V4A)

Mutter: M10, Langloch: 6x8 mm, Länge: 70x20 mm

Artikel Nr: GPE-M10

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig