ASCHL Abdeckung Standard für Einzelduschrinne mit Drainage

Aus Edelstahl 1.4301, s=2 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, für Einzelduschrinnen mit Drainagefunktion, mit Gummiunterlagen, geschliffen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz
Höhe: 24 mm
Breite: 80 mm
Länge 1241 mm

Art.-Nr.: ED+AST1250KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig