ASCHL Abdeckung für Reihenduschrinne Langlochung LFM

Edelstahl 1.4301, geschliffen, s=2 mm, Höhe 20 mm, Breite 148 mm, Länge 1000 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Langlochung: 8mm

Art.Nr. RDALL-LFM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig