ASCHL Adapterplatte für Schlitzrinne

aus Edelstahl 1.4301, geschliffene Oberfläche, zur Überbrückung des Spalts zwischen Bodenablauf und Rinne

Art.Nr. SRSA-APRG

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig