ASCHL Gehäuse f. Entsorgungsanschlüsse Abscheider

Unterputz Verteiler, Tür Edelstahl geschliffen, Unterputzwanne verzinkt, Doppelschwenkhebel für Halbzylinder, für Fettabscheider, absperrbar, geeignet für Fernsteuerung und 2 Entsorgungsanschlüsse R 2 1/2“, Anschlüsse bauseits, Abm.: 590 x 530 x 200 mm

Artikel Nr.: EUFE-UP

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig