ASCHL Abdeckung Verfliesbar für Einzelduschrinne mit Drainage

Zum bauseitigen Ausfliesen, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301, s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, für Einzelduschrinnen mit Drainagefunktion
Wannentiefe: 15 mm
Breite: 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge 979 mm (992 mm mit Zapfen)

Art.-Nr.: ED+AVF1000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig