### ASCHL NIROPIPE Sicherungsschelle V4A

Sicherungsschelle aus Edelstahl 1.4404 (V4A), für Druckentwässerung,

max. Betriebsdruck mit Sicherungsschelle:

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 bis 2 bar

DN 150 bis 1 bar

Artikel Nr: SICHRG/…S

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig