ASCHL Einzelduschrinne EVO800 mm WKO HZ1

waagrechter Ablauf, aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, mit 3seitig Klebeflansch 50 mm,1seitig Hochzug 50mm antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit Geruchsverschluss, minimale Einbauhöhe 73 mm-78 mm, Entwässerung der oberen Dichtebene, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite: 80 mm,
Wassereinlauflänge: 800mm

Art.Nr. EVO0800WKO-HZ1

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig