| Securin 100-2000 Asphalt Nr.: PDRA100-2000-ASPHALT |  |
| --- | --- |

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, Blechstärke Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, exakte Höheneinstellung von oben bedienbar, mit Flanschverbindungen an den Rinnenenden zur beliebigen Verlängerung, inkl. 1 Stützblech zur Stabilisierung der Rinne. Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm Wassereinlauflänge 2000 mm

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig