ASCHL Eurosink S100-1A

Bodenablauf 2-teilig, für 1 Anschluss von Schlitz- und Kombirinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,2 l/sec.

Artikel Nr: ESS100-1A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRV (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig