ASCHL Wendeabdeckung für Einzelduschrinne

Aus Edelstahl 1.4301, s=1,5 mm, glänzend, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Tasse sowohl als glänzende Edelstahlabdeckung als auch als Fliesentasse verwendbar
Höhe: 15 mm
Wannentiefe: 15 mm
Breite: 70 mm
Länge: 792 mm

Art.-Nr.: EDAWA0800KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig