Überganswinkel 90° mit Innengewinde und Einschiebeende-015
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit Innengewinde und Einschiebeende
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-ÜWIG-EE-015-1/2

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com