T-Stück mit reduziertem Abgang-18-15
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-18-15

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-22-15
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-22-15

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-22-18
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-22-18

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-28-15
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-28-15

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-28-18
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-28-18

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-28-22
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-28-22

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-35-15
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-35-15

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-35-18
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-35-18

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-35-22
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-35-22

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-35-28
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-35-28

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-42-22
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-42-22

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-42-28
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-42-28

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-42-35
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-42-35

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-54-22
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-54-22

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-54-28
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-54-28

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-54-35
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-54-35

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com

T-Stück mit reduziertem Abgang-54-42
NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit reduziertem Abgang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-TSR-54-42

Fabrikat:
1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:	office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com