ASCHL Eurosink Junior W300DN100

Bodenablauf - einteilig, Material: 1.4301, Abm.: 300 x 300 mm, Einlauf: 250 x 250 mm, kpl. mit Gitterrost Klasse L, Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf waagrecht DN 100,

Artikel Nr: ESJW300DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRV (Randverstärkt)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig