ASCHL Eurosink Junior W300DN70 KO

Mit Klebeflansch oben, Bodenablauf - einteilig, Material: 1.4301, Abm.: 300 x 300 mm, Einlauf: 250 x 250 mm, kpl. mit Gitterrost Klasse L, Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Klebeflansch 50 mm, 15 mm unter FFOK umlaufend, Ablauf waagrecht DN 70 Ablaufleistung 3,0 l/s

Art.Nr. ESJW300DN070-KO

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig