ASCHL EUROLUBE NG04 Fettabscheideanlage PE-HD

mit integriertem Schlammfang 400 Liter, Farbe Schwarz, aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150, Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1

Gewicht: 60 kg, Fettspeichermenge: 200 Liter
Gesamtinhalt: 960 Liter
Behälterabmessung inkl. Stutzen: 1500 x 720 x 1400 mm (L x B x H)

Inklusive Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)

Art.-Nr.: EU04WS-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig