### ASCHL NIROPIPE Ratten-Stop V2A

aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Dimension: DN 100

Artikel Nr: Rattenstop

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig