ASCHL Abdeckung zu Securin 100 Gitterrost verzinkt

30/10/30/3, Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab,
Abm.: 100 x 1000 mm

Art.Nr. PDR100-ABDG1000-30/10-VZ

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig