ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301, für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 794 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED0800KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig