ASCHL Sanitärablauf SINKCLEAR MIDI DN70

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Ablauf DN 70 waagrecht, Ablaufleistung 1,0 l/sec.

Artikel Nr: 2W150DN070

Optional: - KOSAN (Klebeflansch oben) - KUSAN (Klebeflansch unten für 2. Dichtebene) - PUSAN (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig