ASCHL Industrieablauf 1S400DN150

Bodenablauf - einteilig, Material: 1.4301, Abm.: 400 x 400 mm, Einlauf 350 x 350 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/30, TS 25/2, Kl. L, begehbar, Ablauf senkrecht DN 150, gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 12,0 l/sec.

Art.Nr. 1S400DN150

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig