### ASCHL Dichtungen EPDM doppellippig (Standard / wärmebeständig)

Dichtung EPDM aus Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk, Standard/wärmebeständig: -35° bis +110° C beständig, doppellippig, schwarz,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/EPDM/…A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig