**Dichtring Schwarz EPDM-015**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-015

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-018**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-018

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-022**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-022

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-028**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-028

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-035**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-035

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-042**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-042

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-054**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-054

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-076,1**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-076,1

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-088,9**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-088,9

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Dichtring Schwarz EPDM-108,0**Für NIR-Edelstahl Pressfittings aus Butylkautschuk EPDM, PN 16, Temperatur -20°C bis +120°C  
Unverpresst undicht, mit KTW Empfehlung für Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, Warmwasserleitungen, Zirkulationsleitungen, Löschwasserleitungen u.ä.  
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DRS-108,0

Fabrikat:  
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)