ASCHL Eurosink Junior W300DN70-Slimline

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Abm.: 300x300, Einlauf: 250x250, kpl. mit Gitterrost Kl. L, MW 30/30, TS 25/2, Geruchsverschluß ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf waagrecht DN 70 Gesamteinbauhöhe: 145mm Unterkante Abflussrohr: 125 mm Ablaufleistung ca. 1,8 l/sec.

Art.Nr. ESJW300DN070-SL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig