ASCHL Eurosink Junior 200 DN 70 senkrecht

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301, Abm. 206 x 206 mm, Einlauf 200 x 200 mm, kpl. mit Gitterrost Klasse L, Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, inkl. Klebeflansch 50 mm breit, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Klebeflansch 50 mm, 15 mm unter FFOK umlaufend, Ablauf senkrecht DN 70

Art.Nr. ESJS200DN070KO

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig