ASCHL Industrieablauf 1S300DN150

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301, Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, kpl. mit Gitterrost Kl. L, MW 30/30, TS 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf senkrecht DN 150, Ablaufleistung ca. 6,7 l/sec.

Artikel Nr: 1S300DN150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRV (Randverstärkt)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig