ASCHL Prallplatte für Eurosink

Wird in den Ablaufstutzen eingesetzt um das Eindringen größerer Feststoffmengen bei entferntem Siphon/ Schmutzfangsieb in das Kanalsystem zu verhindern, kann mittels Werkzeug entfernt werden, komplett aus Edelstahl 1.4301

Artikel Nr: ESPR

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig