ASCHL Reinraumaufsatz f. Eurosink V4A

Massiver umlaufender Ring aus Edelstahl 1.4571, fix mit Oberteil des Bodenablaufes verschweißt, Abdeckung 10 mm, Material 1.4571, umlaufende NBR-Dichtung, Außendurchmesser 240 mm

Artikel Nr: ESRR V4A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig