| Securin 150-1000 Asphalt Nr.: PDRA150-1000-ASPHALT |  |
| --- | --- |

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, Blechstärke Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, exakte Höheneinstellung von oben bedienbar, inkl. Flanschverbindungen an den Rinnenenden zur beliebigen Verlängerung, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm, Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm, Wassereinlauflänge 1000 mm

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig