ASCHL Einzelduschrinne EVO1000 mm WKO HZ1

waagrechter Ablauf, aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, mit 3seitigem Klebeflansch 50 mm,1seitigem Hochzug 50mm antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit Geruchsverschluss, minimale Einbauhöhe 73 mm-78 mm, Entwässerung der oberen Dichtebene, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, im Sichtbereich glasperlgestrahlt,
Wassereinlaufbreite: 80 mm,
Wassereinlauflänge: 1000 mm

Art.Nr. EVO1000WKO-HZ1

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig