ASCHL Secusink 190 DN100

Individuelle Höhe, Ablauf für Gussasphalt aus Edelstahl rostfrei 1.4301, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Garagen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Parkdecks, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Dichtflansch 50mm breit, XX mm unter FOK, zur Anbindung der Abdichtung, inkl. Maueranker, Abdeckplatte aus Edelstahl s=10mm, gesichert, 
Rostauflagehöhe: 10 mm, Bodenablaufhöhe: 120 mm, Wassereinlauf Ø 190 mm, 
Ablauf DN100, Ausführung ohne Geruchsverschluss, Ablaufleistung ca. 2,8 l/s

Art.Nr. PDAI-190-DN100

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig