ASCHL Clarin 5000 Typ S15

Material V2A, mit umlaufendem Sichtsteg geschliffen 15mm breit, einfache Reinigung, barfuß begehbar, barrierefrei, mit Maueranker, höhenverstellbare Montagefüße, mit Gefälle zum Ablaufstutzen, eingeschweißte Auflageträger zur Aufnahme 25mm hoher Abdeckungen, Ablaufstutzen DN 40, Rinnentiefe 70 mm, Wassereinlaufbreite gesamt: 25 mm, 
einzeln: 5mm, Rinnenbreite: 55 mm, Wassereinlauflänge: 5000 mm

Artikel Nr: CLAS15-5000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig