ASCHL Clarin 5000 Typ S15 KO-V4A

Material V4A, mit umlaufendem Sichtsteg geschliffen 15mm breit, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15mm unter FFOK, einfache Reinigung, barfuß begehbar, barrierefrei, mit Maueranker, höhenverstellbare Montagefüße, mit Gefälle zum Ablaufstutzen, eingeschweißte Auflageträger zur Aufnahme 25mm hoher Abdeckungen, Ablaufstutzen DN 40, Rinnentiefe 70 mm, Wassereinlaufbreite gesamt: 25 mm, einzeln: 5mm, Rinnenbreite: 55 mm, Wassereinlauflänge: 5000 mm

Artikel Nr: CLAS15-5000KO-V4A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig