ASCHL Clarin 1000 Typ TE

Material V2A, für Terrassen mit geschlitztem Grundkörper zur Entwässerung in den Unterbau, ohne umlaufendem Sichtsteg, randlose Optik, einfache Reinigung, barfuß begehbar, barrierefrei, mit Maueranker, zur beliebigen Verlängerung durch weitere Rinnenelemente, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, ohne Gefälle, ohne Ablaufstutzen

Rinnentiefe 70 mm, Wassereinlaufbreite gesamt: 25 mm
Rinnenbreite: 31 mm, Wassereinlauflänge: 1000 mm

Artikel Nr.: CLATE1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig