### ASCHL Dichtung Übergang Gussrohr-Niropipe

Für Anschluss an Edelstahl-Muffenrohr, Dichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig,

Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DTG/UVG/RMM/…

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig