ASCHL Abdeckung Standard für Einzelduschrinne

Aus Edelstahl 1.4301, s=2 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Gummiunterlage, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, geschliffen
Höhe: 20 mm
Breite: 80 mm
Länge: XXX mm

Art.-Nr.: EDAST-LFM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig