ASCHL Fülleinheit Handbedienung für Eurolube

Aus Edelstahl 1.4571, mit Kugelhahn aus Edelstahl 1“, kpl. mit Geruchsverschluss, Anschluss für Entlüftung DN 100, Anschluss an Fettabscheider DN150

Artikel Nr.: EUEL-10-HA

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig