ASCHL EUROLUBE -SUB NG2 Fettabscheideanlage PE -HD

DIN 4040 prEN 1825-1, mit integriertem Schlammfang 200 Liter, aus Polyethylen PE-HD, ohne Trennung zw. Schlammfang und Abscheider, runde Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Grundschacht und Schachtaufbauteile aus Polyethylen PE-HD, Zu- und Ablauf mit Spitzende, Einbautiefe gemessen von Rohrsohle Zulauf bis OK Gelände 495 mm, Schachtabdeckung Kunststoff, begehbar, ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt, Gewicht ca. 120 kg

Artikel Nr.: EUSUB02-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig