ASCHL Probenahmeschacht EUROLUBE -SUB Ø300mm

Aus PE-HD, Ø 300 mm, Anpassung durch Absägen des Schachtunterteiles oder durch Verlängerung mit Muffe und Rohr DN 300, Abdeckung Klasse B, Mindesteinbautiefe 775 mm (OKFFB auf UK Rohr Zulauf)

Artikel-Nr.: EUSUBPR-300

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig