ASCHL Schachtverlängerung für EU SUB NG2/4

Alle 30 mm in der Höhe kürzbar, 700 mm Verlängerung, mehrere Verlängerungen übereinander stapelbar, für Fettabscheider NG 2 und NG 4

Artikel-Nr.: EUSUBSV-04

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig