ASCHL Duschrinne EVO 800mm

waagrechter Ablauf, Aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, mit umlaufenden Klebeflansch 50mm, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit GV und ohne Rost,
Wassereinlaufbreite: 80 mm,
Wassereinlauflänge: 800 mm

Art.Nr. EVO0800WKO

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig