ASCHL Duschrinne EVO 1000mm

waagrechter Ablauf, Aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, mit umlaufender Klebeflansch 50mm, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit GV und ohne Rost,
Wassereinlaufbreite: 80 mm,
Wassereinlauflänge: 1000 mm

Art.Nr. EVO1000WKO

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig