ASCHL Kastenrinne Typ 300 6000 mm

Kastenrinne aus Edelstahl 1.4301, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, Wassereinlaufbreite 250 mm, Kastenrinnenbreite 300 mm, Wassereinlauflänge 6000 mm

Artikel Nr: KARA300-6000

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - V4A (Material V4A) - FLA (Flankenanker)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig