ASCHL Kastenwanne Typ 500x800 mm KO

mit Spezial W70N KAR, Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301, 
sichtbare Teile geschliffen, 
oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, 
höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für 
einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 
15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Rostauflagehöhe 25 mm, 
mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301, 
Einlauf 175 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, 
Wassereinlaufbreite 450 mm, Kastenwannenbreite 500 mm
Wassereinlauflänge 750 mm, Kastenwannenlänge 800mm (0,16m2)

Art.Nr. KAWA0500X0800KO

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig