ASCHL Stegrost 20/8/73/999 für Kombirinne

Aus Edelstahl 1.4301, gebeizt, Tragstab 20/8, ausgeklinkt auf 12 mm, Stegabstand 15 mm, Belastung Klasse M, staplerbefahrbar, Abm.: 73 x 999 mm

Artikel Nr: KORAASR12-20X8X73X999

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig