ASCHL Secusink 190 DN70

Ablauf für Bodenbeschichtungen, Edelstahl V2A, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Garagen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Parkdecks, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Dichtflansch 50mm breit, 5mm unter FOK, zur Anbindung der Abdichtung, inkl. Maueranker, Abdeckplatte aus Edelstahl s=10mm, gesichert,
Rostauflagehöhe: 10 mm, Bodenablaufhöhe: 90 mm, Wassereinlauf Ø 190 mm, 
Ablauf DN70, Ausführung ohne Geruchsverschluss, Ablaufleistung ca. 2,8 l/s

Art.Nr. PDA-190-DN070

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig