| Securin 150-0500 Nr.: PDR150-0500 |  |
| --- | --- |

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, Blechstärke Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, exakte Höheneinstellung von oben bedienbar, Sonderflansch zur verbesserten Verkrallung von Rinne und Bodenbeschichtung, inkl. Flanschverbindungen an den Rinnenenden zur beliebigen Verlängerung, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm, Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm, Wassereinlauflänge 500 mm

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig