ASCHL Abdeckung zu Securin 200 Gitterrost V2A

30/10/30/3, Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert,
Abm.: 200 x 1000 mm

Art.Nr. PDR200-ABDG1000-30/10-V2A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig