| Endstück Securin 100 Asphalt Nr.: PDRA100-END-ASPHALT |  |
| --- | --- |

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Flanschplatte inkl. Schrauben (zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt) lt. Zeichnung

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig