**Bogen 90°-015**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-015

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Bogen 90°-018**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-018

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Bogen 90°-022**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-022

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Bogen 90°-028**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-028

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Bogen 90°-035**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-035

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Bogen 90°-042**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-042

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Bogen 90°-054**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-054

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Bogen 90°-076,1**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-076,1

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Bogen 90°-088,9**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-088,9

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Bogen 90°-108,0**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-BMM-90°-108,0

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)